수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	07/11 장성만

	명에 의하여 길동배수지에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 7. 10.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 환경8급 강 혜 성 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 7. 10. (목)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
배수지	길동배수지 유입 유출, 지별	10	10

■ 보고자 의견

○ 길동배수지 유입 및 유출부, 1~4지 항별 잔류염소농도를 측정한 결과 붙임과 같이 유입 0.45㎎/L에서 각 항별 수심2미터에서 0.34 ~ 0.38㎎/L의 분포를 보였으며, 유출 잔류염소농도는 0.31㎎/L이였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.