함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	민원(진정서) 발생에 따른 조치 및 관련 자료 제출 요청

1. 우리사업소에서 발주하고 귀 공단에서 감독한 “2013년 2차 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사”와 관련하여 강남구 대치동 934-27번지 앞 소화전 맨홀 설치 공사(‘14.4.15) 후 골목 하수관의 단면축소 및 막힘현상 발생으로 ************************************의 하수관 역류로 지하층 침수 피해가 발생(’14.6.21~6.23) 하였으며, 우리사업소로 피해 금액 보상 요구에 따른 진정서가 접수되었습니다.

2. 이에, 감독청인 공단에서는 시공사와 민원인이 원만한 합의가 이루어져 민원이 종결될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며,

3. 민원인이 국가배상신청하여 국가배상심의회 조사시 관련자료(사진 등)를 제출하여야 하므로, 맨홀 설치시 시공사진, 파손 하수도 확인 및 복구사진, 파손된 하수관의 재질, 규격(구경, 충격강도) 등 적정설치 여부를 조사하여 제출해 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 민원 접수(진정서) 내용 1부.

2) 피해 보상 요구 금액 내역 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		주무관	공문수		급수운영과장	07/11 최임봉
협조자
시행	급수운영과-14325	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)