다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한방유비스(주) 대표 황현수 귀하
(경유)
제목	성능위주설계 보완사항 알림(마곡지구 DP3블럭)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신고하신 서울특별시 강서구 마곡지구 소재 “LG사이언스파크 DP3블럭”에 대한 성능위주설계 확인·평가 심의회 결과 보완으로 심의 결정되어 보완사항을 다음과 같이 알려 드리니 2014. 7. 25(금)까지 보완하여 회신해 주시기 바라며,

3. 동기한 까지 보완되지 않은 경우 성능위주설계 보고서가 반려됨을 알려드립니다.

◯ 보완할 사항

- 계단유도표시는 하부시스템으로 반영(계단피난유도시 지하층과 지상층의 구분 명확히 할 것) 등 9 사항(세부 보완사항 따로붙임).  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	김준재		예방팀장	장현태		예방과장	07/11 윤영철
협조자
시행	예방과-14880	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1513	/전송	02-3706-1519	/	j76321@seoul.go.kr	/	대시민공개