아리수total서비스 일일보고(7.11)

결재	주무관	현장민원과장
	서미희	07/11 장성만

□  민원분야별 처리현황

구 분	고객지원시스템 접수처리	추 가 부 가 서 비 스
		소 계		주방도마 소 독		녹차티백 시 음		계량기 스트레너청소		세면대 이물질제거		밸브수리		기 타 서비스
		당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
합 계	15 1,705	27	700	13	329	13	329	1	20	1	4		7		11
계량기 교 체	3 58
옥 내 누수탐지	9 698		8						1				3		4
옥내배관	1 600	26	658	13	329	13	329
급수불편	1 277	1	33						19	1	3		4		7
수질검사	1 72		1								1

□ 40%이상 사용량 격증수전 선제적 처리현황

총 계		옥내누수 탐 지		누수감액 처 리		급수불편		기 타
당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
16	725	7	307	5	221		78	4	119

□ 특기사항 및 주요활동 내용

□ 아리수토탈 서비스 부가서비스 실시

- 주 소 :*********8

- 부가서비스 내용 :  소출수 점검 후 수도꼭지 이물질 제거

수도꼭지 이물질 제거(현장사진)

끝.