수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	07/11 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원신청),잔류염소모니터링, 관말수계 지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 7. 11.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 환경8급 강 혜 성 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 7. 11. (금)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 마천로*******	1	1				7.10검사
잔류염소모니터링	강동구 올림픽로936외 1개소	2	2
관말수계	송파구 강동대로 13	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하며, 배관노후에 따른 공사비 지원 및 음용방법등에 관하여 안내를 함.

○ 잔류염소모니터링지점에 대한 수질검사결과 수도법이 정한 위생기준에 적합함.

○ 관말수계지점에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.