출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	代우안제	07/11 이진우

	명에 의하여 수질검사와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 11
보 고 자 : 공업7급 성명 : 신성균

보 고 내 용
일 시	2014. 7 .11(금) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내용	○ 아리수품질제 차량지원(오전,오후) - 은평구 구산동 ○ 북악배수지 재염소 설비 점검 - 유입잔류염소 측정(0.33mg/L) ○ 북악배수지 직송라인 잔류염소 측정(0.50mg/L) ○ 배수지관말 모니터링지점 수질검사
비 고