출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		김기상	07/11 장시명
협 조

	명에 의하여 2013. 7. 11. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 7. 11.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(7/11 김홍일, 김기태, 조종식)
내용	▶ 누수복구 - 독산2동 1050-21앞 80/20mm 분수새들 누수 - 은천동 911-20호 앞 250mm 약 40mm 구멍 누수로 맹새들 채움 °독산2동 1050-3 150/80mm 분기밸브 조절(개) °독산2동 1049-13 150mm 중간밸브 조절(개) °은천동 911-19 400/250mm 분기밸브 조절(개) °은천동 924-13 250/150mm 분기밸브 조절(개) °은천동 924-35 250mm 중간밸브 조절(개) ▶ 관로이설 - 대림배수분구 하수공사 관련 조원동 1652-3호~1652번지 간 200mm 빈 관로매설 현장입회
비 고