	서초소방서
수신	조은순 귀하(137-780 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 43 103동 104호(유원아파트))
(경유)
제목	어린이집 개원에 따른 방염물품 현장확인 결과 통보

1. 민원신청(2014.07.09.) 『어린이집 개원에 따른 안전점검 의뢰』와 관련입니다.

2. 어린이집 개원 준비에 따른 방염물품 사용 현장확인 결과 다음과 같이 통보 하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 유원어린이집

나. 요청내용 : 방염물품 사용 여부 등

다. 소 재 지 : 서초구 서초중앙로24길 43 103동 104호(유원아파트)

라. 확인결과 : 특이사항 없음

- 실내 종이벽지 사용, 기타 방염물품 대상 사용 발견치못함

※ 향후 실내 인테리어등 변경시 방염성능 기준 이상의 것으로 설치하시기 바랍니다.  끝.

	서초소방서장
담당자	임현섭		검사지도팀장	代김선기		예방과장	07/11 김우민
협조자	담당자	이종대
시행	예방과-10809	(		)	접수		(		)
우	137-040	서울시 서초구 사평대로 67(반포동)	/
전화	02-594-4119	/전송	02-594-1119	/	gas61@seoul.go.kr	/	부분공개