문서번호	현장민원과-12430
보존기간	년
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/11 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.11)

2014.  7.  11(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.11(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	14	1,407	7	998	7	409
양 천 구	2	525	2	303		222
강 서 구	4	494	4	447		47
구 로 구	8	388	1	248	7	140

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	998	0	81	4	284	2	397	1	73	0	163
양천구	2	303		38	2	93		111		30		31
강서구	4	447		31	2	150	2	177		14		75
구로구	1	248		12		41		109	1	29		57

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	1	7	303	447	248	998
가옥 내	소 계	2	4	1	7	219	362	175	756
	화장실변기누수	1	3		4	149	226	83	458
	주방,부엌누수			1	1	2	9	19	30
	욕실,화장실배관		1		1	9	20	22	51
	보일러,온수배관				0	38	80	21	139
	수도꼭지고장	1			1	10	1	16	27
	벽체,바닥배관노후				0	3	1	14	18
	기 타				0	8	25		33
가옥 외	소 계	0	0	0	0	65	67	65	197
	수도계량기옆				0	35	33	23	91
	마당 수도 및 배관 노후				0	25	32	42	99
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	8	45
	단지내배관노후				0	4	3	4	11
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	7	7	222	47	140	409
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			7	7	153	47	140	340
기 타				0	19			19

.끝.