문서번호	급수운영과-15678
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		최희권	07/11 장시명
협조

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

2014년07월11일 금요일 날씨: 맑음							탐지반		기간제
탐지지역		양평1동 일대					진영관		김현수,박용인,유효동 오승현,박원규,염정일
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
대방2중		대방18			200	6.2	양평1동3가7-3.오성상사앞		다점식탐지 요청
대방2중		대방22			200	5.9	양평1동1가115.고용노동부앞		다점식탐지 요청
계						12.1
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		대림동994-4번지 일대			07/14	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		대림동709-5번지 일대			07/14	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항 * 양평1동 집중탐지(음청식)

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보