문서번호	시설과-4896
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		중부공원녹지사업소장
김광기	김영백	함석주		07/11 배호영
협 조

『2014년 남산공원 및 산하공원 시설물 보수,정비공사(단가계약)』

작업지시 계획 보고(건축5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7. 11

『2014년 남산공원 및 산하공원 시설물 보수,정비공사(단가계약)』

작업지시 계획 보고(건축5차)

『2014년 남산공원 및 산하공원 시설물 보수, 정비공사(단가계약)』관련  작업지시(건축5차) 계획을 검토 보고 드림

공사개요

공 사 명 : 2014년 남산공원 및 산하공원 시설물 보수, 정비공사(단가계약)

공사기간 : 2014. 2. ~ 2014.12.31

도 급 비 : 226,337천원

도 급 자 : ***************

공사내용 : 건물 옥상방수 및 내,외부도색, 배수로정비, 도로정비 등

작업지시 계획 및 검토내용

작업지시 내용(건축5차)

구분	작성지시 내용
1	건물보상 후 미철거한 종로구 이화동 9-59호외 4필지상 제125호 및 제127호 시소유 공가건물 - 주변 안전휀스(가설울타리) 설치 - 무허가 건물 철거 및 콘크리트 잔재물 처리 등 ※낙산공원 폐가옥 정비 민원이첩 관련 협조요청(조경과-8547, 2014.6.27)
2	남산체육공원 용이게이트볼장 창고 시설노후로 지붕누수 ※남산체육공원내 용이게이트볼 창고 지붕기와 정비요청(용산2가동-5487, 2014.6.30)

소요예산 : 약 10,000천원

‣ 안전휀스(가설울타리) 설치 : 약 2,000천원

‣ 무허가 건물 철거 및 콘크리트 잔재물 처리 등 : 약 6,500천원

‣ 지붕 누수 보수 : 약 1,500천원

보고자 의견

상기 검토 내용과 같이 연간단가 시공업체에 작업지시(건축 5차)하여 공사를 시행하고자 함.

붙임 : 1) 작업지시서 1부.   2) 위치도 및 현장사진 각 1부.