문서번호	급수운영과-17157
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
류태현		유인행	07/11 조면행
협조

사급자재 공급원 승인 검토보고

(신정네거리역 #1출구 상수도관 이설공사)

2014. 07

강서수도사업소

(급수운영과)

사급자재 공급 승인 검토 보고

서울메트로에서 시행하는『지하철 승강편의시설 설치공사(2단계) 4공구』관련 상수도 이설공사에 대한 사급자재 공급원 검토를 아래와 같이

보고합니다.

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 지하철 승강편의시설 설치공사(2단계) 4공구

나. 공사위치 : 신정3동 1183-11번지

다. 공사개요 : D=200mm, L=40m

라. 공사기간 : 2014.07.12. ~ 2014.07.21.

마. 시 공 사 : 서울메트로 편의시설팀(시행사 : 신미화건설)

□ 검토 내용

연번	품 명	규격(mm)	제조회사명	KS 여부	KC 여부	검토 의견	비고
1	스테인리스강관	15~50mm	EF코리아(주)	2014.03.05. (12-1259)	2012.1.16. (KCW-2012-0007)	적정
		15~50mm	(주)삼원금속	2010.02.24. (10483호)	2011.11.21. (KCW-2011-0194)	적정
2	주름마디스텐관	15~50mm	EF코리아(주)	표준표시인증(2014.5.30) 제KWWA-14-026호	2012.1.16. (KCW-2012-0007)	적정
3	신축가동식 슬립인조인트	15~50mm	(주)하이스텐	표준표시인증(2014.1.16) 제KWWA-14-002호	2011.09.22. (KCW-2011-0043)	적정
4	수도용 새들붙이분수전	15~50mm	부덕실업(주)	표준표시인증(2014.6.13) 제KWWA-CP-2014-140호	2012.05.15. (KCW-2012-0186)	적정
5	수도용고무링	80~200mm	신한고무(주)	2005.12.30. (00-1275호)	2013.02.21. (KCW-2013-0060)	적정
6	〃	80~200mm	(주)남호특수고무	2012.11.21. (00-1381호)	2013.07.17. (KCW-2013-0017)	적정
7	닥타일주철이형관외 (엑폭시분체도장)	80~200mm	한국주철관공업(주)	1997.12.19. (1557호)	2011.05.26. (KCW-2011-0003)	적정
8	〃	80~200mm	세창주철공업(주)	1997.12.02. (97-09-062호)	2011.05.26. (KCW-2011-0015,16)	적정
9	〃	80~200mm	현대주철산업(주	2000.04.08. (00-1289호)	2011.05.26. (KCW-2011-0010)	적정
10	〃	80~200mm	(주)신안주철	2002.03.07. (02-2584호)	2011.05.25. (KCW-2011-0012)	적정
11	플랜지접합부속 (볼트,너트)	80~200mm	(주)대길통상	1992.12.26. (9631호)	해당없음	적정
12	청동밸브 외	15~50mm	건일브론즈밸브	1985.03.25. (3911호)	2012.04.03. (KCW-2012-0111)	적정
13	〃	15~50mm	영등금속(주)	1982.03.24. (2644호)	2012.05.15. (KCW-2012-0168)	적정
14	부단수할정자관	200mm	대풍건설	적합인증(2014.5.30) 제KWWA-CP-2014-125호	2011.11.28. (KCW-2011-0256)	적정

□ 조치 의견

상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재 공급원으로 승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품(사전점검 예정)을 사용하여 상수도공사에 만전을 기하도록 시공사(신미화건설) 및 발주청(서울메트로)에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1식.  끝.