	구로소방서
수신자	원일건설 대표 귀하[구로구 천왕동 144번지]
(경유)
제 목	서울특별시위험물안전관리조례 준수 안내

1. 평소 위험물안전관리 및 화재예방에 적극 협조하여 주셔서 감사드리며, 귀 사업장의 발전을 기원합니다.

2. 전국 위험물 사고 중 지정수량 미만 위험물시설에서 빈번하게 발생함에 따라 위험물 사고를 예방하기 위해 서울특별시위험물안전관리 조례 지정수량 미만(소량위험물) 저장․취급 기준을 다음과 같이 안내하오니, 귀 사업장의 안전관리를 철저히 하여 위험물 사고를 적극적으로 예방하여 주시기 바랍니다.

가. 조 례 명 : 서울특별시위험물안전관리조례(제4906호)

나. 안내사항

1) 서울특별시위험물안전관리 조례 위험물 저장․취급기준(붙임참조)

가)제3조(지정수량미만 위험물의 저장․취급기준)

나)제4조(소량위험물의 저장․취급장소의 시설기준)

2) 서울특별시위험물안전관리 조례 위반자 벌칙 규정

가)제8조(과태료) 제2항 규정에 의한 1차위반시 30만원/제2차위반시 50만원/3차 이상의 위반시 100만원

다. 법령정보 : 서울특별시법무행정서비스(http://legal.go.kr)

3. 기타문의사항은 구로소방서 위험물안전팀(☎2682-5068)으로 연락 주시기 바랍니다.

붙임  서울특별시위험물안전관리조례 별표1,별표2  1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	정귀영		위험물안전팀장	전봉순		예방과장	07/11 代김정수
협조자
시행	예방과-13103	(		)	접수		(		)
우	152-081	서울 구로구 고척1동 63-12	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	jky5080@seoul.go.kr	/	대시민공개