문서번호	기전설비1과-2613
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장
문준호		07/11 김남수
협조	주무관		김영일
	주무관		이동선

풍수해대비 한강공원 기전시설물 점검보고

2014. 07

한 강 사 업 본 부

기전설비1과

한강 기전시설물 점검표

(시설명 :  뚝섬, 여의도샛강, 이촌, 망원공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
부 점 등	- 이촌 : 3-41 공원등 부점등 보수 - 뚝섬 : X게임장 주변 공원등 차단기 트립 복구	자체 보수반 부점등 수리 완료
분 전 함	- 분전함내부 수신기 및 차단기 동작점검	이상없음
수 신 기	- 수신기 동작상태 양호 (원격감시제어 장치 on - off 제어 시험동작)	이상없음
등기구 및 등주 (나들목등)	- 공원등 등주 침하상태, 등기구 고정상태 점검	이상없음
기 타 사 항	- 뚝섬, 망원수영장 기전시설물 점검 - 난지용수 펌프, 난지물놀이장 기전시설물 점검 - 신잠원, 양평1나들목 배수펌프 점검	이상없음

2014. 7. 10

점검자 : 지방공업(기계)주사   김영일

지방공업(전기)주사보 문준호

지방공업(기계)서기보 이동선