다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	경제정책과장
(경유)
제목	우기 및 태풍대비 소관 시설물 안전점검 결과 보고

1. 서울특별시재안안전대책본부-71(2014.7.7), 소상공인지원과-8568(2014.7.8) 및 경제정책과-7994(2014.7.9)호와 관련하여 우기 및 태풍대비 우리부서 소관물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 점검대상 시설물

연번	시 설 명	소 재 지	점검결과	비고
1	서울시 중소유통물류센터	서초구 양재12길36	지붕배수로 일부 누수 원인파악 후 보완 예정
2	서울풍물시장	동대문구 천호대로4길 21	특이사항 없음 정밀진단 예정
3	창동중소기업 전시판매장	-	-	2014.6.30 운영종료 자산관리관-민생경제과

붙임 : 점검결과 1부. 끝.

	소상공인지원과장
주무관	오인섭		시장소상공인정책팀장	홍순성		소상공인지원과장	07/14 배현숙
협조자
시행	소상공인지원과-8797	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/	www.seoul.go.kr
전화	2133-5535	/전송	2133-0714	/		/	부분공개(6)