문서번호	시설관리과-18425
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박석준		이상연	07/14 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(07.13)

2014. 07

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 07월13일 일요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	이장희	C조(대직:황영훈)
	09:00～18:00	황영훈	A조
	18:00～24:00	박석준	D조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 이장희(C조,대직:황영훈) 07/13 일요일 ○.가압장내외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(01:30) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp)운전.유량:1018[㎥/h](05:30) (인입/토출압력: 2.3/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.8/3.8[m]) ○.능안5호(400hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](07:00) ○.능안7호(200hp,28A)운전. 수위 1/2지:4.2/4.2[m](08:00) ○.수배전반.정류기반.모타펌프 운전상태.펌프실 점검(08:30) 주간근무(09:00~18:00) 황영훈(A조) ○.만리2호(125hp)운휴(절전) 1/4지 4.3//3.3[m](09:00) ○.수배전반,정류기반[119.9],변압기,펌프실주변 화재예방점검(12:00) ○.만리 2호(125hp)운전 1/4지 3.0//1.8[m](13:30) ○.가압장내외부,모타펌프, 이상유무 점검. 화재예방 순찰(16:30) 야간근무(18:00~24:00) 박석준(D조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(00:30)

만리가압장 운전현황(07월13일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											165	14,543
	2		09:00	13:30						19:28	165
	4
능안	5	05:30	07:00							01:25	393	3,866	13,642
	6
	7		05:30	08:00						21:22	3,473