액화산소 수불대장(2014.7.13)

주무관	정수과장
이경철	07/14 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			7,746			8,111	300톤
7/1		1,880	5,866		0	8,111
7/2		2,350	3,516		0	8,111
7/3		2,261	1,255		0	8,111
7/4	18,000(2차)	1,372	17,883		303	7,808	*구매 : 90톤(2014-5회) *2정수 저장탱크 압력 상승으로 압력강하 작업
7/5		1,999	15,884		0	7,808
7/6		1,782	14,102		0	7,808
7/7		1,876	12,226		187	7,621	*2정수 저장탱크 압력 상승으로 압력강하 작업
7/8		2,202	10,024		132	7,489
7/9		2,797	7,227		0	7,489
7/10		2,817	4,410		0	7,489
7/11	14,000(3차)	3,058	15,352	4,000(3차)	0	11,489	*구매 : 90톤(2014-5회)
7/12		2,561	12,791		0	11,489
7/13		2,016	10,775		0	11,489
누 계	32,000	28,971		4,000	622

단위 : kg