	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시스템에어컨 수리 계획

1.  교육지원과-8934(2014.07.08.)호 『에어컨 고장 발생 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리학교에서 관리 ․ 운용중인 시스템 에어컨에 대한 수리 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리계획

품명	설치장소	고장일시	수리내역	비고
LG냉난방기 (공기온도센서)	창의 2관	2014.7.8	○ 실내기 공기온도센서 교환

나. 수리업체 : ㈜하이엠솔루텍(LG전자 서비스센터 자회사)

다. 사    유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 4의 바항에 의거 1인 견적처리(타견적 생략)

라. 소요예산 : 금131,000원(금일십삼만일천원)

마. 결제방법 : 전자세금계산서 발행에 의한 계좌이체

바. 예산과목 : 소방학교운영/소방학교 청사 및 시설장비 유지관리/공공운영비

사. 수리기한 : 2014. 7. 18(금)한

아. 검수자 지정 : 교육지원과 지방소방장 김희철, 지방소방교 강인희 ※ 부재시 업무대행자

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자사본 및 통장계좌사본 1부.  끝.

★담당자	김희철		시설운영팀장	안서용		교육지원과장	07/14 김병로
협조자
시행	교육지원과-9172	(		)	접수		(		)
우	130-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02)2106-3632	/전송	02)2106-3699	/	kimej523@seoul.go.kr	/	대시민공개