건축공사장 방문(순찰) 보고서

결재	장비회계팀장	소방행정과장
	장래학	07/14 이동선

대 상 명	박경수외 2인 건물	주 소	용두동 233-24
현장소장	***	전화번호 (사무실)	***********
안전관리책임자	***	연 락 망 (안전책임자)	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재에방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 화기 취급 작업 시 현장소장 감독하에 작업하도록 지도함 ○ 작업 전 화재예방 안전교육 실시토록 안내함 ○ 용단 용접작업시에 주변 가연성물질 제거등 안전조치 실시 지도함
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 공사장 화재예방 매뉴얼 배포 및 안전교육 실시함 ○ 용접, 용단, 우레탄 발포작업 시 사전에 소방관서에 신고하도록 안내함 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응요령 교육 실시함 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응요령
3. 기 타 ○ 현재 2층 콘트리트 골조 공사중
2014. 7. 9.
보고자 계급 소방경 성명 장래학