문서번호	정수과-4628
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		07/14 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 7. 14 (월)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 7. 14(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 박동규, 김근민, 김용배, 한정민

일근 강우기 합동

□ 정비내용

● 응집기 가동 여부 : 매시간 점검결과 이상없음

- 가     동    여     부 : 가동 확인(1정수 8개지, 2정수 10개지)

→ 2정수 6지 여과지 청소로 인한 정지 중

- 제어실 그래픽보드 확인 : 주기적인 점검으로 이상시 사후 복구 처리

- 정  지  시  재  가  동 : 정지발생시 복구 후 재가동

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.