함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	사여과지 터보송풍기 반출 보고

1. 정수시설과-1405(2014.7.11.)호 『여과지 역세송풍기 고장보고 및 조치계획』과 관련하여   아래와 같이 긴급 보수코자 터보송풍기를 반출하였음을 보고합니다.

가. 반출 대상 : 사여과지 터보송풍기 1, 3호 모터(임펠라 일체형), 인버터

나. 반 출 자  : 한국터보기계(주) A/S센터 터보만(제조회사 오승진 대리 외 1명)

다. 반출 일시 : 2014. 07. 14.(월) 17시 30분

라. 반출 차량 : 스타렉스 93호 8016

라. 향후 일정계획

1) 고장원인분석을 위한 제작사 방문 : 7월 21일 예정

2) 고장부품에 대한 세부견적 산출    : 7월 23일 예정

3) 본청 계약심사과 계약 심의요청  : 7월 25일 예정

4) 계약 및 보수 완료  : 8월 11일 예정

붙임 : 철거 및 반출 사진 1부.  끝.

주무관	곽대근		주무관	조귀현		정수시설과장	07/14 김창현
협조자
시행	정수시설과-1433	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기도 하남시 서하남로 293(광암동 174)	/
전화	02-3146-5373	/전송	02-3146-5309	/	gwak0914@seoul.go.kr	/	대시민공개