	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소화전 고장발생에 따른 현장확인 계획 보고(공소2810호)

1. 현장대응단-2717(2014.06.24.)호 『소방용수시설 고장 발생 알림(2810호)』과 관련입니다.

2. 구로소방서 소화전(공소2810호)이 하수관 정비에 따른 소화전분기폐쇄로 고장신고 접수된 바, 다음과 같이 현장확인 계획을 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014. 7. 15(화) 13:00 ~

나. 확인장소 : 구로구 개봉로2길 85

다. 확 인 자 : 용수담당 이승만

라. 확인내용

○ 지상식 소화전 사용가능 여부.

○ 지상식 소화전 완전폐전 여부 등.  끝.

담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	07/14 조정철
협조자
시행	재난관리과-2861	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개