공공기관 음수대 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤성호	이해원	07/14 백대현

대시민공개

	명에 의거 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 3/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 14.
복 명 자 : 주무관 윤 성 호

□ 검사일자 : 2014. 7. 14

□ 검 사 자

- 수질팀 : 공업6급 윤성호.

□ 검사대상

- 성동, 광진구 공공기관에 설치한 아리수 음수대 92대

- 검사완료 : 7대

- 미 검 사 : 1(고장)

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로 현장에서 수질을 측정.

- 미네랄(Ca, K, Mg, Na) : 35.1mg/L (상수도연구원 자료)

□ 검사결과

- 화양동주민센터 외 2곳에 설치한 아리수음수대 7대중 6대 모두 수질검사결과 “붙임문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하였고 화양동주민센터 음수대1대는 고장으로 수질검사 미실시 하였으며 고장수리 조치요구 함.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	공공기관	기타
	7	0	0	0	0	7	고장(1) 화양동주민센터
적 합	6	0	0	0	0	6
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	1	0	0	0	0	1

□ 조치사항

- 화양동주민센터 외 2곳에 설치한 아리수 음수대 7대중 6대는 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 화양동주민센터는 고장으로 수질검사를 하지 못하여 수리하도록 요구하였고, 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공공기관 음수대 수질검사결과 1부.  끝.