출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	우안제	代우안제	07/14 이진우

	명에 의하여 관내 출장한 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 07.14
보 고 자 : 공업7급 성명 : 우안제

보 고 내 용
일 시	2014. 07. 14(월) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서
내용	■ 배수지 및 배수지 모니터링 지점 수질검사 ▷ 대상 - 배수지 : 할미당배수지 등 2개소 - 배수지 모니터링 지점 : 서대문구 홍은동 204-13번지 등 3개소 ▷ 결과 : 수질검사 결과 모두 적합. 끝.
비 고