	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 수리완료 보고(후암)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2198(2020.4.1.)호 『2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 』

2. 우리 후암안전센터 관내 소방용수시설 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	수리내역	확인일 (확인자)
1	용산구 후암로49길 13-0	제699호 (사용가능)	○스핀들누수부분 수리완료	2020.04.28. 위.노기범 장.김경학
2	용산구 후암로 40-1	제1442호 (사용가능)	○신규소화전으로 교체된 상태	2020.4.29. 위.민기홍 교.채재훈 사.김동민
3	용산구 한강대로102길 27	제486호 (사용가능)	○신규소화전으로 교체된 상태	2020.05.21. 위.노기범 장.김경학
4	용산구 한강대로 104다길 34	제1336호 (사용가능)	○신규소화전으로 교체된 상태	2020.05.21. 위.노기범 장.김경학

붙임  1. 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	채재훈		3팀장	代노기범		119안전센터장	05/22 김동렬
협조자
시행	후암119안전센터-2157	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	c6420191@seoul.go.kr	/	대시민공개