119와 함께, Safe 성북!
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(2500호)

1. 재난관리과-2432(2020.4.16.)호“2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림”와 관련입니다.

2. 재난관리과에서 전화민원 접수(지하식 소화전으로 인한 민원인 부상)로 인해 현장확인한바 보수가 필요한 소방용수시설이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장용수 : 공설2500호

나. 고장내용 : 지하식 소화전 주변 지반 침하

다. 민원내용 : *********************** 경 마을버스에서 하차하여 귀가

하던 중 지하식 소화전 맨홀에 걸려 넘어져 부상당함.

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(2500호)1부.  끝.

담당자	김호진		대응총괄팀장	채종호		재난관리과장	전결 05/22 오용규
협조자
시행	재난관리과-3145	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)