민원사항 조치계획 보고

주무관		시설보수과장				결재
김종범		05/22 임영철
협 조
	주무관				김부호

	영동2교(본교) 슬라브 하부 배수홈통 낙하 노면수로 인한 주민불편사항 조치요구에 대하여 현장확인하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 5. 22.
보 고 자 : 시설6급 김종범

보 고 내 용
일 시	2020. 5. 22.
건 명	슬라브 하부 배수홈통 낙하 노면수 민원 처리계획 보고(영동2교)
내용	○ 민원 접수 - 요청기관: 서초구청(물관리과) - 접 수 일: 2020.5.15. - 민원내용 ‣ 영동2교 하부 배수홈통 낙하 노면수 및 낙옆 오물들이 하천 미관을 저해 ‣ 점검통로 주변에 비둘기가 앉아 비둘기 똥이 바닥에 떨어져 환경 개선 필요 ○ 현장확인 사항 - 영동2교(본교) 하부 배수홈통 낙하 노면수가 산책로 이용시민 및 자전거도로 이용 시민에 불편을 주고 있어 조치가 필요함 - 영동2교 하부에 비둘기 방지망이 설치되어 있어 비둘기가 앉을수 없음 ‣ 개선이 필요한 배수홈통 현황 ⦁A3 2개소, P3 2개소, P4 1개소 ○ 조치의견 - 비가 올 경우 배수홈통 낙하 빗물로 인해 보행자 및 자전거 이용 시민의 안전 및 통행에 불편을 주고 있어 조치가 필요함 ※ 조치방법: 도로시설물일상유지보수공사로 조치코자 함 ⦁ A3 1개소는 P3에 지상 접속, 나머지 배수관은 지상 및 지하매립으로 하천까지 연장설치
붙임	현황사진 1부. 끝