문서번호	총무과-7183
결재일자	2020.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
노성제		전결 05/22 이상이
협 조
	주무관			송기호

2020년 상반기 하자검사 시행 계획 (태양광 발전설비)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(총무과)

2020년 상반기 하자검사 시행 계획 (태양광 발전설비)

우리 본부에서 관리하고 있는 태양광 발전설비 중 하자담보 책임기간(3년) 내에 있는 설비에 대하여 2020년 상반기 하자검사를 시행하고자 함.

□ 추진근거

○ 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제69조

○ 「서울특별시 태양광 설비 설치·관리 업무 매뉴얼」 제5조

□ 추진계획

○ 검사기간: 2020. 5. 25. ~ 2020. 5. 29.

○ 검 사 자: 총무과 전기설비 또는 시설물 유지보수 담당자

○ 검사대상: 3건 5개소(뚝섬, 광나루, 강서 및 야생탐사센터 2개소)

□ 검사방법

○ 검사자는 2인이상으로 구성

○ 현장 육안검사 등 실시 후 하자검사조서 작성(계약금액 3천만원 이상)

○ 하자담보책임기간 만료 14일 이내에 있는 대상은 정기검사와 최종(하자)검사 병행 실시

□ 행정사항

○ 검사 후 하자검사조서 및 하자검사관리부 작성

○ 하자 발생 시 관련법령에 따라 계약상대자에 하자보수 조치 요청

붙임  1. 하자검사 대상 목록(2020년 상반기) 1부.

2. 하자검사관리부 및 하자검사조서(서식) 각 1부.