“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	(주)동일기술공사 대표 김수보
(경유)
제목	실시설계 검토 요청(낙산배수지 건설공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 귀 사간 계약체결한 「낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 공사 시행 중 관련부서(배수과, 중부수도사업소)에서 퇴수배관 위치변경 요청이 있어 아래와 같이 설계 용역사 검토의견을 요청하오니 공사일정을 감안하여 2020.5.27.(수)까지 검토결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 설계검토 요청사항

- 낙산가압장 내 신설 퇴수배관이 기존 송수관로와 신설 송수관로 분기 전에 설치되는 것으로 설계(도면제목 낙산가압장 지하1층 기계배치 평면도, 번호 M-005)

- 신설 송수관로 퇴수나 세척작업 시 기존 송수관로로 수돗물 공급을 중지(가압펌프 가동 중지)한 후 퇴수가 가능하여 배수지 수돗물 공급에 차질이 발생.

붙임  낙산배수지 시설물 합동점검에 따른 의견 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	이래운		기전설비과장	조성태		생산부장	05/22 서대훈
협조자
시행	기전설비과-4975	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1335	/전송	02-3146-1319	/	aero206@seoul.go.kr	/	부분공개(5)