산출기초조사서

[종합상황실 공기조화기 필터 교체]

문서번호 : 자원관리과-6346

담당자		장비관리팀장	자원관리과장			종합상황실의 원활한 냉방공급 및 유지관리를 위한 공기조화기 필터 교체를 위한 산출 기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
장순성		배미순	05/22 오재경
협 조

□ 건  명 : 종합상황실 공기조화기 필터 교체

□ 산출기초조사 금액 : 금2,365,000원

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거		산 출 가 격
				호은필터	유니온 에어텍	단 가	금 액
미디움필터	594×594×75	개	42	1,638,000	1,806,000	39,000	1,638,000
프리필터	594×594×25	개	42	462,000	504,000	11,000	462,000
페기물처리		식	1	50,000	100,000	50,000	50,000
합 계							2,150,000
부가세							215,000
총합계							2,365,000

2020.05.22
작성자 :	계약담당	소방위	장순성
확인자 :	자원관리과장	소방령	오재경

서울종합방재센터 (분임)재무관 귀하