출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	박지수	김규진	05/22 박달경

	명에 의하여 상ㆍ하수도 누수요금 감액 적용 신청에 대하여 출장하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 05. 22.
보고자 : 행정7급 성명 : 박 지 수

□ 수용가 현황

고객번호	주 소	사용자 (상호)	업종	구경	입주현황
*********	******* *********	***	***	***	***************

□ 조사결과

○ 누수기간 : 2019. 12. 23. ~ 2020. 03. 04.

○ 누수위치 및 원인 : 사우나 화재로 인한 지하주차장 및 사우나 내부배관

○ 조례위반사항 : 없음

○ 현장사진 : 붙임 참조

건물 정면	화제 상황(1)	화제 상황(2)

누수된 지하주차장(1)	누수된 지하주차장(2)	누수된 지하주차장(3)

누수 복구 중(1)	누수 복구 중(2)	누수 복구 중(3)

□ 조사자 의견

○ 수용가 현황

- 상기 수용가는 아파트 지하 사우나로 욕탕용 계량기를 설치하여 사용중임

○ 현장확인 결과

- 2019. 10. 13. 오전 5시경 누전으로 인해 화재가 발생하여 사우나 내부 전체 배관 및 지하주차장 배관이 부식되었고 화재복구 공사 중 누수가 발생하여 부식 배관 교체를 완료하였음

- 화재 이후 복구를 위해 3개월간 공사를 진행하였고 공사 진행도중 부식된 배관에서 누수가 발생하여 배관 교체를 진행하고 2020년 2월 초부터 영업을 재개 하였음

- 영업재개 이후 2월중순 주차장 배관부분에서 추가 누수가 발견되어 배관 교체를 진행하였음

- 영업을 재개하였지만 현재 코로나로 인해 전체 매출액이 80%이상 감소한 상황임

○ 감액 관련근거

- 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누수요금 감면처리 업무지침(부본부장 방침 제616호)에 따라

- 비정상 사용량을 제외한 배관 수리 이후 5월 20일 지침(252,727)과 5월 22일 지침(252,976)을 일할계산한 7594.5톤을 기준으로 하여 초과발생한 누수량에 대하여 감면처리함이 타당하다고 사료됨

□ 감면내역

○ 해당납기 사용량 : 10,871㎥(2020년 05월)

○ 기준납기 사용량 : 7594.5㎥

○ 누수량 : 3276.5㎥(2020년 05월)

▷ 검침내역

납기	지침(㎥)	사용량(㎥)	비고
05.20~05.22	252,976	7594.5	기준납기
2020.05	247,268	10,871	누수납기
2020.03	236,397	18,444	기감액
2020.01	217,953	11,549
2019.11	206,404	16,269
2019.09	190,135	18,265	기감액
2019.07	171,870	16,411

○ 감면액

납 기	당 초	감 면	조 정 액
2020년 5월	13,823,560	3,260,310	10,563,250

감면내역	납기	구분	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금		감면처리
			사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20200531	당초	10,871	5,556,760	10,871	6,418,730	0	0	10,871	1,848,070	당월납기정산
		경정	10,871	4,639,250	7,594.5	4,354,470	0	0	10,871	1,569,530
		가산	0	0	0	0	0	0	0	0
		증감	0	-917,510	-3,276.5	-2,064,260	0	0	0	-278,540
합계금액		상수: -917,510 하수: -2,064,260 물부담: -278,540 총계: -3,260,310원
감면사유		사우나 화재로 인한 지하주차장 배관 누수(합계: 3,260,310원)

붙임 : 사우나 개보수 공사 세금계산서 1부.

주차장 배관누수공사 세금계산서 1부.   끝.