	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 관리 및 사용훈련 강화에 따른 추진실적 제출(수서)

1. 재난관리과-3833(2020.5.14.)호 「비상소화장치 관리 및 사용훈련 강화 알림」과 관련입니다.

2. 우리119안전센터 비상소화장치 관리 및 사용훈련 강화에 따른 추진실적을 아래와 같이 제출합니다.

가. 비상소화장치 등 일검・정비

1) 대상 : 비상소화장치 1개소(85호)

2) 결과(붙임참조)

가) 비소함 외관교체 필요 여부 : 불필요

나) 노후수관 개수 파악 : 노후수관 없음

나. 비상소화장치 사용법 주민 교육・훈련 강화

※ 추후 결과보고 예정

다. 불법 주・정차 단속 및 소방차 통행로 확보 강화

1) 대상 : 소방용수시설 246개소(소화전 245개소, 비상소화장치 1개소)

2) 결과

가) 소화전 주변 불법 주정차 단속 : 대상없음

나) 주차구역 삭선 조치 대상 : 대상없음

붙임  1. 비상소화장치함 교체 대상 1부.

2. 불법 주정차 및 주차선 파악 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	이재근		진압3팀장	최형모		119안전센터장	05/22 조민호
협조자
시행	수서119안전센터-2240	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화		/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개