문서번호	은평병원원무과-10179
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
이우진	이종민	조경숙		07/14 남민
협 조

제8호 태풍 너구리 및 여름철 재난 대비

시설물 일제점검 결과 보고

2014. 7.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제8호 태풍“너구리”및 여름철 재난 대비

시설물 일제점검 결과 보고

제8호 태풍 “너구리” 및 여름철 재난 대비 시설물 및 취약시설에 대하여 일제 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

▢ 2014년 여름철 종합대책 추진계획【원무과-8327호(2014. 6. 9)】

▢ 제8호 태풍 “너구리” 북상대비 공사장 및 취약시설 일제점검 시행

【서울특별시 재난안전대책본부-71호(2014. 7. 7)】

Ⅱ		점검결과

▢ 점검일자 : 2014. 7. 8 ~ 7. 9

▢ 점 검 반 : 서무팀장 외5명

▢ 점검결과 : 세부내역 “점검결과표” 참조

- 시설물 고정상태 미흡 2개소

- 수직사다리 등받이울 미설치로 인한 추락 위험

- 파고라 노후로 인한 붕괴 우려

- 소방시설중 배연창 작동불량 3개소

Ⅲ		조치계획

▢ 점검결과 즉시 시정 가능한 사항인 시설물 고정상태 미흡은 즉시 시정조치하였으며 안전취약개소는 조속히 전문업체에 수리 의뢰

▢ 점검결과 도시안전과 제출

붙임  점검결과표 및 점검사진 1부.  끝.