	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 통보(강소 118호)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장「소방용수시설 및 비상소화장치관리」와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단 관리하는 공설소화전에 고장이 발생하여 다음과 같이 통보합니다.

관할	용수번호	식별	위 치	확인일자	고장내용	사용여부	비고
현장 대응단	118호	지상식	강남구 도산대로 421 (청담동 91-12)	2014.7.12.(토)	소화전 파손	사용불가

붙임 : 현장사진 및 위치도(118호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	문경환		진압1대장	백균흠		지휘1팀장	노기오		현장대응단장	07/14 이강석
협조자
시행	현장대응단-4090	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개