	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	연세대학교 소방안전관리실태 특별점검 계획

빈번하게 화재가 발생하고 있는 연세대학교에 대한 소방안전관리 실태를 특별 점검하여 관계자의 화재예방 경각심 고취로 대형화재 발생을 사전에 예방하고자 합니다.

1		화재발생현황 (2104년도)

발생일시	발생장소	발생원인	피해내용
03.12. 22:16	산학연구소 협동연구관	연구소 내 성형기 모터 과열	200만원
05.08. 17:10	LG 산학협력관 신소재연구실	화공약품 혼합 실험 중 용기비산	안전조치
06.25. 04:40	삼성관 동아리방	모기향 불	10만원
07.11. 16:19	중앙도서관 앞 야외자판기 옆	담뱃불 주의	25만원
07.13. 14:04	삼성학술정보관 6층 드라이밸브실	전기추정	30만원

2		현 실태 및 문제점

□ 여러개의 건물이 산재되어 있어 소방안전관리 사각지대 상존

□ 공과대학 등 위험물 취급․저장으로 인한 화재발생 위험

□ 동시 다발적인 건축공사로 공사장 화재예방 실태 확인 필요

3		추진계획

□ 안전관리 실태 확인

○ 점검기간 : 2014.07.15.~07.16(2일간)

○ 점검반 : 1개반 6명(예방과장, 예방팀장, 검사지도팀장, 소방조사2, 위험물담당)

○ 점검내용

- 소방안전관리자 업무 이행실태

- 소방시설 정상 작동상태 유지여부

- 피난․방화시설 관리유지실태

- 공과대학 실험실 등 위험물 취급 및 관리실태

- 공사장 화재예방 대책

○ 점검결과 조치 : 중요 위반사항은 소방관련법규에 의거 처리하고 경미한 사항은                        현지 즉시 시정

□ 관계자 현지교육 및 훈련

○ 대 상 : 연세대학교 소방안전관리 부서 전 직원

○ 방 법 : 가상 시나리오에 의한 조치 능력 확인

- 현장도착 소요시간, 인명대피유도 상황, 초기 진화 태세

- 자체 소방계획 적정성 여부 확인

- 관계자의 소방시설 사용법 숙지 여부 등.  끝.

★예방팀장	정재룡		예방과장	강신철		소방서장	07/14 김시철
협조자	검사지도팀장	박성수
시행	예방과-8110	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 연희로 182(연희3동 76-12)	/
전화	02-3141-9719	/전송	3141-3819	/	jjr8385@seoul.go.kr	/	대시민공개