함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	특정건축물 협의 요청에 관한 회신(명륜3가 1-934)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 종로구청 건축과-15008(2014.07.07.)호와 관련하여 특정건축물 신고 신청에 따른 우리서 소관사항 검토 의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : 종로구 명륜3가 1-934

나. 검토의견 : 현 위치의 신고대지는 너비 4미터 이상 도로의 경계선으로부터 직선거리 및 실제 도착거리 30m내에 위치하고 있어 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 시행령 제7조 제1호에 부합하는 것으로 사료되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		현장지휘대장	07/14 代이종문
협조자
시행	현장지휘대-7421	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 4층 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개