문서번호	정수시설과-1740
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	07/14 유성종
협조

분말활성탄 공기압축기 정비 계획

2014. 7.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

분말활성탄 공기압축기 정비 계획

분말활성탄 공기압축기 작동상태 점검결과 오일분리기 및 솔레노이드 밸브 등이 노후로 인하여 작동되지 않아 신속히 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공기압축기 현황

구 분	규 격	수 량	설치년도	용 도
1정수장	50 HP	2 대	2005	저장조내 분말활성탄 굳음방지용 공기분사, 각종 공압밸브 작동
2정수장	30 HP	2 대	2004

1정수장 공기압축기	2정수장 공기압축기

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2014. 7. 11(금)

○ 점 검 자 : 보수과 최윤수 ․ 강현국, 선호기계(주) 대표 선호돌

○ 점검내용 : 작동상태 등

○ 점검결과 : 노후로 인한 오일분리기 및 솔레노이드밸브 등 작동 불량

□ 정비계획

○ 노후된 부품을 공기압축기 전문업체인 선호기계(주)와 수의계약으로 신속히 교체 정비코자 함.

- 필터류 및 오일 교체 등

□ 발주방법

○ 발주방법 : 소액으로 전문업체인 선호기계(주)와 수의계약 (신용카드 지출)

○ 소요예산 : 약 2,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선교체비(기타교체비). 끝.