염소용기 계근대장 (취수장 05.19)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/22 최종인

2020년 05월19일 화요일                                                                5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0316	564	0646		539
2		0648	539	0632		540
3		0312	695	0387		567
4		0357	565	0307		566
5		0306	564	0629		540
6		0365	562	3120		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,489kg	6병		3,316g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,950kg			3,360kg
	자체계근	8,910kg			3,580kg
용기무게		3,489kg			3,380kg
납품수량		5,446kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		21kg			44kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021