문서번호	총무과-5536
결재일자	2020.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		총무과장
김동범		05/22 김기용
협 조

2020년도 상반기 저수조 청소 시행 계획

2020. 5.

서울시립미술관

(총 무 과)

2020년도 상반기 저수조  청소 시행 계획

우리 미술관을 찾는 관람객들에게 맑고 깨끗한 물을 공급하기 위해   2020년도 상반기 미술관(본관)의 저수조 청소를 시행하고자 함.

□ 관련근거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)

○ 2020년도 상반기 건축물의 저수조 청소 및 수질검사 안내 공문(중부수도사업소)

□ 설치현황

설 치 위 치	수량(대)	유효수량(Lit)	크 기(mm) W × L × H	형 식
지하2층 기계실	1	183,600	4,600×7,800×5,500	각 형

□ 청소계획

○ 일    시 : 2020. 5. 25.(월)

○ 대    상 : 서울시립미술관 서소문 본관

○ 방    법 : 저수조 청소 전문업체를 선정하여 시행(수의계약)

※ 수의계약 사유(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호 준용)

○ 내    용

- 저수조 벽 및 바닥 등 이물질제거와 소독작업으로 맑고 깨끗한 물 공급

- 저수조내 각종 설비의 이상 유무 점검 및 확인으로 안전성 확보

□ 행정사항

○ 소요예산 : 900천원(금구십만원)

○ 산출내역 : 정화조 청소 1식 × 900,000원 = 900천원

○ 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙 임 : 중부수도사업소 저수조 청소 안내 공문 사본 1부.  끝.