화재방어검토회의 결과보고(명성파크여관 화재)

부분공개	★담당자	1팀장	센터장	결재
전농119안전센터-3627	성백운	김덕영	07/15 이혁재

연 번	120	안전센터명		전농		센터장		이혁재
검토일시	2014. 7.14. (09:00~09:30)	참석인원		9명		1팀장		김덕영
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착		완 진		귀 소
	2014. 7. 10.	23:55		23:58		익일 00:02		익일 00:50
	위 치	*********************
	원 인	조사중
	출동력	출동인원	7명		출동차량		2대 (펌프차,구급차)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ 전농대 현장도착시 **** 관계인은 인명구조(1명) 및 소화기 를 사용하여 소화작업이 끝난 상태였음 ○ 현장 도착 즉시 팀장 김덕영 지휘하에 펌프차는 건물정면에 부서 하고 진압대원은 작은수관 3본을 전개하여 객실 406호로 진입하여 벽지등에 남아 있는 불씨에 방수 및 잔화정리 실시 ○ 펌프차 운전원은 현장도착 즉시 펌프차를 조작하여 원활한 용수 공급(주변 소방용수 지하 413 점유) ○ 구급대는 복도에서 406호 객실환자에 대한 응급조치후(CPR 등) 성바오로병원으로 이송
	소방용수 및 사용량	○ 지하식 소화전 413호 점유
	인명구조 활동상황	○ 406호 투숙객 구급대에서 응급조치(CPR 등) 후 성바오로병원으로 이송
화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 건물정면으로 소방차 진입 및 부서여건 양호 하였고 지하식소화전(413호) 점유하여 소방용수 공급에 차질 없이 준비하였음
	대책 (개선방안)	○ 성매매밀집지역인 성매매점포 상층부에서 발생한 화재 로 화재예방순찰 횟수를 늘려 화재에 더욱 신속하게 대처할 수 있는 방법 필요 ○ 신속한 출동 및 현장진입으로 연소확대 및 초기진화 시간 단축

○ 위 치 도