문서번호	미생물검사과-1116
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	함영국	07/15 김복순

고장발생보고서 (냉장고)

2014. 7

수질분석부

미생물검사과

냉장고 고장발생보고서

시약 및 시료보관용 냉장고『LG, Micom CA-D11AZ』의 냉동기능 고장으로 수리사유가 발생하였음을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 7. 14

보고자 : 보건연구사 김성택

가. 수리 장비명 : 냉장고(냉장,냉동겸용장치)

장비이력
물품분류번호	24131501
모델명	Micom CA-D11AZ
제조사	LG전자
설치일자	2001년 7월 5일
구입가격	1,882,000원

나. 수리이력

- 없음

다. 고장내역

- 냉동기능 작동불가

라. 점검내역

- AS기사 방문점검 결과 컴프레서 교체 진단

※ 컴프레서 : 냉장고의 냉매를 순한시키는 핵심부품

마. 보고자의견

- 고장내용에 대한 신속한 수리의뢰로 미생물 분석업무에 차질없도록 하고자 함. 끝.