2020년 상반기 건축공사장 위험물 출입 ․ 검사 복명서

(국립극장 지하주차장)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경환	이재준	06/01 마성제

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016.1.27.>
검사의 개요			검사의 구분	2020년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사
			검사연월일시	2020년 06월 01일
			검사공무원	소속			계급	성명		연락처
				예방과			소방경	이재준		2233-1119
				예방과			소방교	김경환		2233-1119
			검사입회자	성명(관계)			***	생년월일
제조소등	설치명(설치자)		******				현장 감리	***
	설치장소		**********************					전화	*************
검사내용및검사결과	검 사 내 용				검 사 결 과
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급				완 공
	소화기구 적재·적소 배치				완 공
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부				완 공
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				완 공
	교육내용	·지정수량 이상의 위험물 저장․취급시 임시저장소로 신고유도 ·조례 시설기준 준수 ·화재 시 초동대처 방법 등			완 공
	기 타
조치계획
비고			완 공
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2020년 06월 01일
검사공무원 : 검사공무원 :						이재준 (서명 또는 인 생략) 김경환 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]