“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위반사항 통보에 따른 현장확인 결과 보고(MS빌딩-성동구 마장로35길 68)

1. 관련근거

○ 성동구청 건축과-13763(2014.07.08.)호 『위반사항 통보』

○ 예방과-13344(2014.07.10.)호 『위반사항 통보에 따른 현장확인 계획보고』

2. 위와 관련 위반사항 통보에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2014. 7.10.(목) 13:00~15:00

나. 대  상 : 성동구 마장로35길 68(마장동)

다. 확인자 : 위험물사법담당, 공사업담당

라. 위반사항 : 지상 1층 주출입구 폐쇄 및 공용부분 점유

마. 확인결과

- 지상 1층 주출입구 폐쇄 및 공용부분 점유

: 현장 방문하여 위 사항을 확인한 바 음식점의 영업상 출입구를 변경하였다고 소방관계법령을 위반하였다고 볼 수 없으며, 특히 출입구 반대편으로 비상구를 확보하였고 확인 당시 바로 주출입구를 개방하였으므로 소방안전관리상 적정하다고 판단됨.

: 공용부분 무단점유는 소방관계법령으로 적용하기 어려으므로 건축물 허가청인 성동구청에 통보예정임.

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

★담당자	양승회		위험물안전팀장	김윤희		예방과장	전결 07/15 문정명
협조자
시행	예방과-13578	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	대시민공개