문서번호	급수운영과-13569
결재일자	2014.7.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
전성호		강동철	07/15 장종욱
협 조

아현 제3구역 상수도 급수협의 이행여부 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.07.

서부수도사업소

(급수운영과)

아현 제3구역

상수도 급수협의 이행여부 보고

우리수도사업소 관내 아현 제3구역 주택재개발 정비사업의 상수도 급수    공사 승인시기가 도래하여 당초 상수도 급수협의 조건 이행여부를 확인 하고

그 결과를 보고 드림.

1. 사업현황

가. 사 업 명 : 아현제3구역구역 주택재개발 정비사업

나. 위    치 : 마포구 아현동 635번지 일대

다. 사업개요 : 아파트 44개동 3,885세대

라. 급수협의

1) 사업시행인가 협의 : 시설관리과-10263(2007.08.10)

2) 사업시행인가 변경협의 : 급수운영과-25107(2009.11.13)

2. 보고내용

가. 주요 급수협의 및 이행여부

구 분	세대수(세대)	수도계량기(mm)	비 고
계	3,885	4개소
택지-1	717	200
택지-2	1,071	250
택지-3	860	200
택지-4	1,237	250

1) 아파트 주수도계량기 : 설치 적정

구 분	연면적(㎡)	수도계량기(mm)	비 고
계	7,747.76	4개소
택지-1	1,386.83	30
택지-2	837.20	20
택지-3			없음
택지-4	7060.80	50

2) 근린생활시설 수도계량기 : 설치 적정

3) 신설 도로 원인자부담 상수도 배수관망 형성 : 부설 완료

아현동 635번지 일대 D=200 ~ 300mm, L=2,214m

4) 저수조 및 자체가압시설 : 설치 완료

5) 비상 발전기 및 전력공급 시설 : 설치 완료

6) 상수도 시설물 고재처리비 : 176,310,000원 납부 완료

7) 상수도 시설물 GIS 측량 자료 : 제출 완료

3. 보고자 의견

가. 상기와 같이 아현 제3구역 주택재개발 조합의 급수협의 조건 이행여부 확인결과 적정   하게 완료되었기에 급수 승인코자합니다.

붙임 : 1. 점검 사진 1부.

2. 고재처리비 납부 영수증 1부.  끝.