	마포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	염리119안전센터 에어컨 고장발생 보고

1. 소방행정과-1577(2014.1.20.)호 『2014년도 세출예산 재배정 계획 시달(통보)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리안전센터에 설치된 에어컨 실외기가 노후로 인해 고장 발생되었기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014년 07월 14일 (월)

나. 품    명 : GHP 실외기 (SANYO 에어컨)

다. 고장내용 : 에어컨 노후로(입상관) 인한 작동불능

붙임 : 관련 사진(에어컨 입상관 등).  끝.

	염리119안전센터장
★담당자	유형숙		1팀장	代이동헌		센터장	07/15 김양태
협조자
시행	염리119안전센터-2710	(		)	접수		(		)
우	121-874	서울특별시 마포구 토정로37길 27(염리동 174-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	firelove119@seoul.go.kr	/	대시민공개