		동부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(장안동 293-3)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014032947
처리일자	2014년 07월 15일 09 시 30 분
공사장소	서울특별시 동대문구 답십리로67길 31-0 ( 장안동 ) ( 130-100 서울 동대문구 장안동 293-3 )
소유자성명 (건물주)	한승수	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/07/14		검사일	2014/07/14		검사자	김재영
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	삼성설비		주 소	130-841 서울 동대문구 장안1동 383-3
	대표자	서정환		전 화	02-2248-8953
검사방법	현장조사
검사결과	공사시행				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김재영				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					07/15 이시우
협조자
시행			시설관리과-16951										(						)		접수												(						)
우	133-865					서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)																/
전화		02-3146-2811							/전송			02-3146-2839					/	sdc5000@seoul.go.kr													/	대시민공개