	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방통신장비 수리요청(에어컨)

1. 소방행정과-125(2014.5.12)호 『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 시달(통보)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 현장대응단(상황실)에서 관리하는 에어컨 기계가 고장 발생되어 아래와 같이 수리 요청합니다.

연번	장비명	업 체	배정일	내용년수	사용년수	수량	고 장 내 용
1	에어컨 (SIC156BAW 6.0KW) 벽걸이형	엘지전자	2012.06	5년	2년	1	- 2014년 7월 15일 기계실 장비 점검중 기계실에 설치된 에어컨 가스가 부족하여 기계실 냉방이 안되어 지령 전산장비 운영에 장애가 발생 할 수 있어 신속한 수리가 필요함. (자체수리불가)

※ 현재 에어컨 가스가 없으므로 신속한 수리 요함.

붙 임 : 고장 사진 2부.  끝.

담당자	조택환		지휘1팀장	김정협		현장대응단장	07/15 장형순
협조자
시행	현장대응단-3719	(		)	접수		(		)
우	131-130	서울 중랑구 신내로183(신내동 644-2)	/
전화	3423-0119	/전송	3421-3911	/	28303@seoul.go.kr	/	대시민공개