함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	DB-3외 1개소 유량비교측정 요청

우리사업소에서 관리하는 “DB-3외 1개소 유량계”의 통수가 완료되어 유량비교측정 추가 요청하오니 검토하여 주기시 바랍니다.

가. 유량계 현황

구분	유량계명	위 치	유량계 형식	구경(D)	비 고
구역	DB-3	동대문구 이문로16가길	초음파	1200
중블록	DBM-11	광진구 자양동 204-1	초음파	1000

끝.

	동부수도사업소장
주무관	오정훈		기전팀장	정임근		시설관리과장	07/15 이시우
협조자
시행	시설관리과-16985	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 142-1	/
전화	3146-2814	/전송	3146-2839	/	kkelec@seoul.go.kr	/	대시민공개