문서번호	급수운영과-13610
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
노운학	김홍준	07/15 장종욱
협 조

배급수관 정비공사 현장 점검결과 보고

(홍은동 403번지 외 9개소 세척갱생관 정비)

2014. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

배급수관 정비공사 현장 점검결과 보고

2014년도 배급수관 정비공사 현장에 대한 우리사업소 자체 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 본부 누수방지과-3545(2014.7.10.)호『2014년도 배급수관정비공사

현장 점검계획 알림』과 관련 임

공 사 명 : 홍은동 403번지 외 9개소 세척갱생관 정비공사

점검개요

사업소(과)	서부수도사업소(급수운영과)	점검자	본 부	---
점 검 일	2014. 7. 11.		사업소	노운학
점검위치	서대문구 홍은동 403 외 10개소		감리자	전태식
기 타	2014. 7. 5. 공사완료	입회자(시공사)		이갑신

점검결과

점검분야	점검항목	점검결과	조치사항
자재관리	자재 적치 및 보관상태 인증자재 사용여부등	7.5일 공사 완료로 적치된 자재 없음 KC인증자재 : 사용	-
공사현장	안전시설 여부 보행자 통행로 굴착구간 침하여부등	이상없음	-
시공상태	직관 및 이형관 접합상태 불용관 철거폐쇄 여부	이상없음	-
관세척 및 수질검사	관세척 실시여부 수질검사 실시 여부	수질검사 : 29회 실시	-
현장감리	감리원 현장 배치 여부	7.5일 공사 완료	-
폐관회수	폐관 방치 여부 폐관 처리 사항	현장내 철거 상수도관 없음	-
기타 시민불편사항	교통안내원 배치 여부 단수안내문 배포 여부	7.5일 공사 완료	-

첨부 : 현장점검사진 1부. 끝.

현장 점검사진

1구간	구간	3구간	4구간
5구간	6구간	7구간	8-1구간
8-2구간	9구간	10구간