	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-6798(2014.7.8.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 의뢰한 학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점검결과	사유
중계표현1관 어학원	주식회사 표현런닝	노원구 한글비석로 235 하나프라자 301,302호 401~403호	부적정	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 다중이용업 해당 (학원내 천장까지 준불연재료 이상 구획사실 없으므로 안전시설등 완비증명서 발급대상 임)

※ 참고사항

ㅇ 학원수용인원 산정방법(소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 시행령 제15조 및 별표4)

- 강의실, 교무실, 상담실, 실습실, 휴게실 등 그밖에 비슷한 용도로 쓰이는 바닥면적 합계를 1.9㎡로 나누어 얻은 합한수를 수용인원으로 산정(300인이상 570㎡이상-다중이용업 해당)

- 복도, 계단 및 화장실의 바닥면적은 수용인원산정에서 제외

- 수용인원 산정시 제외되는 복도·통로라 함은 복도부분의 바닥에서 천장까지 준불연재료 이상의 벽으로 구획한 것을 말함.

	노원소방서장
담당자	강철희		검사지도팀장	조경현		예방과장	07/15 최재천
협조자
시행	예방과-10444	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251 14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개